## Folha1
EDITAL
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA DE MIRANDELA
Em cumprimento do estabelecido no n.º1do Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, os S.M.A.M., informam os consumidores das aldeias do concelho de Mirandela dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade da água, relativamente ao 1ºtrimestre de 2011. O plano de amostragem e análise operado pelos S.M.A.M. é estabelecido anualmente e inclui 35 ZA com vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análise e métodos analíticos.
Parâmetros |  | Valor Paramétrico | Abreiro |  |  |  |  | Avantos |  |  |  |  | Avidagos |  |  |  |  | Caravelas |  |  |  |  | Carvalhal
|  |  |  | CR1 | CR2 | CI |  |  | CR1 | CR2 | CI |  |  | CR1 | CR2 | CI |  |  | CR1 | CR2 | CI |  |  | CR1 | CR2 | CI
|  |  | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º
|  |  | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost.
|  |  | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP
|  | (D.L. 306/2007 - Anexo I) | % Análises | 100% |  |  |  | % Análises | 100% |  |  |  | % Análises | 100% |  |  |  | % Análises | 100% |  |  |  | % Análises | 100%
|  |  | em Conformidade |  |  |  |  | em Conformidade |  |  |  |  | em Conformidade |  |  |  |  | em Conformidade |  |  |  |  | em Conformidade
Controlo de Rotina 1 - CR1 |  |  | Valor Determinado |  |  |  |  | Valor Determinado |  |  |  |  | Valor Determinado |  |  |  |  | Valor Determinado |  |  |  |  | Valor Determinado
|  |  | Máximo | Mínimo |  |  |  | Máximo | Mínimo |  |  |  | Máximo | Mínimo |  |  |  | Máximo | Mínimo |  |  |  | Máximo | Mínimo
Escherichia Coli (N/100 mL) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desinfectante Residual (mg/L Cl2) |  | - | 0.5 | <0,1 |  |  | - | 0.8 | 0.3 |  |  | - | 0.4 | 0.4 |  |  | - | <0,1 | <0,1 |  |  | - | 0.3 | 0.2 |  |  | -
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostrídium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) |  | 0
Número de Colónias a 22ºC (N/mL) |  | -
Número de Colónias a 37ºC (N/mL) |  | -
Amónio (mg/L NH4) |  | 0.5
Condutividade (µS/cm a 20ºC) |  | 2500
Aluminio (mg/L Al) |  | 200
Cor (mg/L escala Pt-Co) |  | 20
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) |  | 6,5 - 9,0
Manganês (µg/L Mn) |  | 50
Nitratos (mg/L NO3) |  | 50
Oxidabilidade (mg/L O2) |  | 5
Cheiro, a 25ºC (Factor de Diluição) |  | 3
Sabor, a 25ºC (Factor de Diluição) |  | 3
Turvação (NTU) |  | 4
Controlo de Inspecção - CI
Enterococos (N/100mL) |  | 0
Alumínio (µg/L Al) |  | 200
Antimónio (µg/L Sb) |  | 5
Arsénio (µg/L As) |  | 10
Benzeno (µg/L C6H6) |  | 1
Benzo(a) pireno (µg/L) |  | 0.01
Boro (mg/L B) |  | 1
Bromatos (µg/L BrO3) |  | 10
Cádmio (µg/L Cd) |  | 5
Cálcio ( mg/L Ca) |  | -
Chumbo (µg/L Pb) |  | 25
Cianetos (µg/L CN) |  | 50
Clostrídium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) |  | 0
Cloretos (mg/L Cl) |  | 250
Cobre (mg/L Cu) |  | 2
Crómio (µg/L Cr) |  | 50
Dureza Total ( mg/L CaCO3) |  | -
1,2 - dicloroetano (µg/L C2H4Cl2) |  | 3
Ferro (µg/L Fe) |  | 200
Fluoretos (mg/L F) |  | 1.5
Magnésio ( mg/ L Mg) |  | -
Mercúrio (µg/L Hg) |  | 1
Nitritos (mg/L NO2) |  | 0.5
Níquel (µg/L Ni) |  | 20
HAP (Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos) (µg/L) | Benzo [b] fluoranteno | -
Benzo [k] fluoranteno
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (µg/L) |  | 0.1
Pesticidas Individuais (µg/L) | Atrazina | 0.1
Terbutilazina
Desetilatrazina
Desetilterbutilazina
Pesticidas Totais (µg/L) |  | 0.5
Selénio (µg/L Se) |  | 10
Tetracloroeteno (µg/L) |  | 10
Tricloroeteno (µg/L)
Tri-halometanos (µg/L) | Diclorobromometano | -
Dibromoclorometano
Clorofórmio
Bromofórmio
Tri-halometanos (Total) (µg/L) |  | 100
Sódio (mg/L Na) |  | 200
Sulfatos (mg/L SO4) |  | 250
Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nas aldeias do Concelho de Mirandela está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto.

## Folha2
EDITAL
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA DE MIRANDELA
Em cumprimento do estabelecido no n.º1do Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, os S.M.A.M., informam os consumidores das aldeias do concelho de Mirandela dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade da água, relativamente ao 1ºtrimestre de 2011. O plano de amostragem e análise operado pelos S.M.A.M. é estabelecido anualmente e inclui 35 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais constantes do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análise e métodos analíticos.
Parâmetros |  | Valor Paramétrico | Cedaínhos | [7 empty] | Cedães |  |  |  |  | Couços |  |  |  |  | Eivados |  |  |  |  | Fonte da Urze
|  |  |  | CR1 | CR2 | CI |  | Result. análises verificação da conformidade |  |  |  | CR1 | CR2 | CI |  |  | CR1 | CR2 | CI |  |  | CR1 | CR2 | CI |  |  | CR1 | CR2 | CI
|  |  | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º |  |  |  | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º
|  |  | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | Valor Obtido |  |  | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost.
|  |  | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | Máx. | Min. | N.º | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP
|  | (D.L. 306/2007 - Anexo I) | % Análises | 50% | [5 empty] | amost. | % Análises | 100% |  |  |  | % Análises | 100% |  |  |  | % Análises | 100% |  |  |  | % Análises | 100%
|  |  | em Conformidade | [6 empty] | >VP | em Conformidade |  |  |  |  | em Conformidade |  |  |  |  | em Conformidade |  |  |  |  | em Conformidade
Controlo de Rotina 1 - CR1 |  |  | Valor Determinado | [7 empty] | Valor Determinado |  |  |  |  | Valor Determinado |  |  |  |  | Valor Determinado |  |  |  |  | Valor Determinado
|  |  | Máximo | Mínimo | [6 empty] | Máximo | Mínimo |  |  |  | Máximo | Mínimo |  |  |  | Máximo | Mínimo |  |  |  | Máximo | Mínimo
Escherichia Coli (N/100 mL) |  | 0 | 2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) |  | 0 | 12 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Desinfectante Residual (mg/L Cl2) |  | - | 0.1 | <0,1 |  |  | - |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 2 | - | 0.1 | 0.1 | - | <0,1 | - | 0.7 | 0.7 | - |  | - | 0.4 | 0.2 |  |  | -
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostrídium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | - | - | - | - | -
Número de Colónias a 22ºC (N/mL) |  | - | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Número de Colónias a 37ºC (N/mL) |  | - | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Amónio (mg/L NH4) |  | 0.5 | [8 empty] | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0 | [5 empty] | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0
Condutividade (µS/cm a 20ºC) |  | 2500 | [8 empty] | 256 | 256 | 256 | 256 | 0 | [5 empty] | 95 | 95 | 95 | 95 | 0
Alumínio (mg/L Al) |  | 200 | [8 empty] | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | -
Cor (mg/L escala Pt-Co) |  | 20 | [8 empty] | <5 | <5 | <5 | <5 | 0 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) |  | 6,5 - 9,0 | [8 empty] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0 | [5 empty] | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0
Manganês (µg/L Mn) |  | 50 | [8 empty] | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | [5 empty] | 48 | 48 | 48 | 48 | 0
Nitratos (mg/L NO3) |  | 50 | [8 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
Oxidabilidade (mg/L O2) |  | 5 | [8 empty] | <1,9 | <1,9 | <1,9 | <1,9 | 0 | [5 empty] | <1,9 | <1,9 | <1,9 | <1,9 | 0
Cheiro, a 25ºC (Factor de Diluição) |  | 3 | [8 empty] | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | [5 empty] | <1 | <1 | <1 | <1 | 0
Sabor, a 25ºC (Factor de Diluição) |  | 3 | [8 empty] | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | [5 empty] | <1 | <1 | <1 | <1 | 0
Turvação (NTU) |  | 4 | [8 empty] | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 0 | [5 empty] | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0
Controlo de Inspecção - CI
Enterococos (N/100mL) |  | 0
Alumínio (µg/L Al) |  | 200
Antimónio (µg/L Sb) |  | 5
Arsénio (µg/L As) |  | 10
Benzeno (µg/L C6H6) |  | 1
Benzo(a) pireno (µg/L) |  | 0.01
Boro (mg/L B) |  | 1
Bromatos (µg/L BrO3) |  | 10
Cádmio (µg/L Cd) |  | 5
Cálcio ( mg/L Ca) |  | -
Chumbo (µg/L Pb) |  | 25
Cianetos (µg/L CN) |  | 50
Clostrídium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) |  | 0
Cloretos (mg/L Cl) |  | 250
Cobre (mg/L Cu) |  | 2
Crómio (µg/L Cr) |  | 50
Dureza Total ( mg/L CaCO3) |  | -
1,2 - dicloroetano (µg/L C2H4Cl2) |  | 3
Ferro (µg/L Fe) |  | 200
Fluoretos (mg/L F) |  | 1.5
Magnésio ( mg/ L Mg) |  | -
Mercúrio (µg/L Hg) |  | 1
Nitritos (mg/L NO2) |  | 0.5
Níquel (µg/L Ni) |  | 20
HAP (Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos) (µg/L) | Benzo [b] fluoranteno | -
Benzo [k] fluoranteno
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
Pesticidas Individuais (µg/L) | Atrazina | 0.1
Terbutilazina
Desetilatrazina
Desetilterbutilazina
Pesticidas Totais (µg/L) |  | 0.5
Selénio (µg/L Se) |  | 10
Tetracloroeteno (µg/L) |  | 10
Tricloroeteno (µg/L)
Tri-halometanos (µg/L) | Diclorobromometano | -
Dibromoclorometano
Clorofórmio
Bromofórmio
Tri-halometanos (Total) (µg/L) |  | 100
Sódio (mg/L Na) |  | 200
Sulfatos (mg/L SO4) |  | 250
Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nas aldeias do Concelho de Mirandela está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto. As poucas não conformidades que foram encontradas foram situações pontuais sem continuidade, e a repetição das amostragens e análises, sempre realizadas nestas situações, confirmou a não existência de qualquer problema com significado para a saúde pública.

## Folha3
EDITAL
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA DE MIRANDELA
Em cumprimento do estabelecido no n.º1do Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, os S.M.A.M., informam os consumidores das aldeias do concelho de Mirandela dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade da água, relativamente ao 1ºtrimestre de 2011. O plano de amostragem e análise operado pelos S.M.A.M. é estabelecido anualmente e inclui 35 ZA com vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais constantes do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análise e métodos analíticos.
Parâmetros |  | Valor Paramétrico | Lamas de Cavalo |  |  |  |  | Lamas de Orelhão (1) |  |  |  |  | Lamas de Orelhão (2) |  |  |  |  | Mascarenhas |  |  |  |  | Milhais
|  |  |  | CR1 | CR2 | CI |  |  | CR1 | CR2 | CI |  |  | CR1 | CR2 | CI |  |  | CR1 | CR2 | CI |  |  | CR1 | CR2 | CI |  | Result. análises verificação da conformidade
|  |  | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º
|  |  | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | Valor Obtido
|  |  | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | Máx. | Min. | N.º
|  | (D.L. 306/2007 - Anexo I) | % Análises | 100% |  |  |  | % Análises | 100% |  |  |  | % Análises | 100% |  |  |  | % Análises | 100% |  |  |  | % Análises | 50% | [5 empty] | amost.
|  |  | em Conformidade |  |  |  |  | em Conformidade |  |  |  |  | em Conformidade |  |  |  |  | em Conformidade |  |  |  |  | em Conformidade | [6 empty] | >VP
Controlo de Rotina 1 - CR1 |  |  | Valor Determinado |  |  |  |  | Valor Determinado |  |  |  |  | Valor Determinado |  |  |  |  | Valor Determinado |  |  |  |  | Valor Determinado
|  |  | Máximo | Mínimo |  |  |  | Máximo | Mínimo |  |  |  | Máximo | Mínimo |  |  |  | Máximo | Mínimo |  |  |  | Máximo | Mínimo
Escherichia Coli (N/100 mL) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Desinfectante Residual (mg/L Cl2) |  | - | 0.3 | 0.3 | 0.81 | 0.81 | - | 0.6 | 0.5 |  |  | - | 0.7 | 0.7 |  |  | - | 0.3 | 0.3 |  |  | - | 0.2 | <0,1 |  |  | -
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostrídium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) |  | 0 | [20 empty] | - | - | - | - | -
Número de Colónias a 22ºC (N/mL) |  | - | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Número de Colónias a 37ºC (N/mL) |  | - | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Amónio (mg/L NH4) |  | 0.5 | [20 empty] | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0
Condutividade (µS/cm a 20ºC) |  | 2500 | [20 empty] | 183 | 183 | 183 | 183 | 0
Aluminio (mg/L Al) |  | 200 | [20 empty] | - | - | - | - | -
Cor (mg/L escala Pt-Co) |  | 20 | [20 empty] | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | <5 | <5 | 0
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) |  | 6,5 - 9,0 | [20 empty] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0
Manganês (µg/L Mn) |  | 50 | [20 empty] | 167 | 167 | 167 | 167 | 1
Nitratos (mg/L NO3) |  | 50 | [20 empty] | 13 | 13 | 13 | 13 | 0
Oxidabilidade (mg/L O2) |  | 5 | [20 empty] | <1,9 | <1,9 | <1,9 | <1,9 | 0
Cheiro, a 25ºC (Factor de Diluição) |  | 3 | [20 empty] | <1 | <1 | <1 | <1 | 0
Sabor, a 25ºC (Factor de Diluição) |  | 3 | [20 empty] | <1 | <1 | <1 | <1 | 0
Turvação (NTU) |  | 4 | [20 empty] | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0
Controlo de Inspecção - CI
Enterococos (N/100mL) |  | 0
Alumínio (µg/L Al) |  | 200
Antimónio (µg/L Sb) |  | 5
Arsénio (µg/L As) |  | 10
Benzeno (µg/L C6H6) |  | 1
Benzo(a) pireno (µg/L) |  | 0.01
Boro (mg/L B) |  | 1
Bromatos (µg/L BrO3) |  | 10
Cádmio (µg/L Cd) |  | 5
Cálcio ( mg/L Ca) |  | -
Chumbo (µg/L Pb) |  | 25
Cianetos (µg/L CN) |  | 50
Clostrídium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) |  | 0
Cloretos (mg/L Cl) |  | 250
Cobre (mg/L Cu) |  | 2
Crómio (µg/L Cr) |  | 50
Dureza Total ( mg/L CaCO3) |  | -
1,2 - dicloroetano (µg/L C2H4Cl2) |  | 3
Ferro (µg/L Fe) |  | 200
Fluoretos (mg/L F) |  | 1.5
Magnésio ( mg/ L Mg) |  | -
Mercúrio (µg/L Hg) |  | 1
Nitritos (mg/L NO2) |  | 0.5
Níquel (µg/L Ni) |  | 20
HAP (Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos) (µg/L) | Benzo [b] fluoranteno | -
Benzo [k] fluoranteno
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (µg/L) |  | 0.1
Pesticidas Individuais (µg/L) | Atrazina | 0.1
Terbutilazina
Desetilatrazina
Desetilterbutilazina
Pesticidas Totais (µg/L) |  | 0.5
Selénio (µg/L Se) |  | 10
Tetracloroeteno (µg/L) |  | 10
Tricloroeteno (µg/L) |  | 10
Tri-halometanos (µg/L) | Diclorobromometano | -
Dibromoclorometano
Clorofórmio
Bromofórmio
Tri-halometanos (Total) (µg/L) |  | 100
Sódio (mg/L Na) |  | 200
Sulfatos (mg/L SO4) |  | 250
Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nas aldeias do concelho de Mirandela está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto.

## Folha4
EDITAL
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA DE MIRANDELA
Em cumprimento do estabelecido no n.º1do Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, os S.M.A.M., informam os consumidores das aldeias do concelho de Mirandela dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade da água, relativamente ao 1ºtrimestre de 2011. O plano de amostragem e análise operado pelos S.M.A.M. é estabelecido anualmente e inclui 35 ZA com vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais constantes do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análise e métodos analíticos.
Parâmetros |  | Valor Paramétrico | Mosteiró |  |  |  |  | Múrias |  |  |  |  | Pai Torto |  |  |  |  | Palorca |  |  |  |  | São Pedro Vale de Conde
|  |  |  | CR1 | CR2 | CI |  |  | CR1 | CR2 | CI |  |  | CR1 | CR2 | CI |  |  | CR1 | CR2 | CI |  |  | CR1 | CR2 | CI
|  |  | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º
|  |  | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost.
|  |  | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP
|  | (D.L. 306/2007 - Anexo I) | % Análises | 100% |  |  |  | % Análises | 100% |  |  |  | % Análises | 100% |  |  |  | % Análises | 100% |  |  |  | % Análises | 100%
|  |  | em Conformidade |  |  |  |  | em Conformidade |  |  |  |  | em Conformidade |  |  |  |  | em Conformidade |  |  |  |  | em Conformidade
Controlo de Rotina 1 - CR1 |  |  | Valor Determinado |  |  |  |  | Valor Determinado |  |  |  |  | Valor Determinado |  |  |  |  | Valor Determinado |  |  |  |  | Valor Determinado
|  |  | Máximo | Mínimo |  |  |  | Máximo | Mínimo |  |  |  | Máximo | Mínimo |  |  |  | Máximo | Mínimo |  |  |  | Máximo | Mínimo
Escherichia Coli (N/100 mL) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Desinfectante Residual (mg/L Cl2) |  | - | 1 | 0.2 |  |  | - | 0.4 | 0.3 |  |  | - | 0.8 | 0.8 |  |  | - | 0.4 | 0.4 |  |  | - | <0,1 | <0,1 |  |  | -
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostrídium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) |  | 0 | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | -
Número de Colónias a 22ºC (N/mL) |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Número de Colónias a 37ºC (N/mL) |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Amónio (mg/L NH4) |  | 0.5 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0 | [5 empty] | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0
Condutividade (µS/cm a 20ºC) |  | 2500 | 152 | 152 | 152 | 152 | 0 | [5 empty] | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 0
Aluminio (mg/L Al) |  | 200 | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | -
Cor (mg/L escala Pt-Co) |  | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) |  | 6,5 - 9,0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | [5 empty] | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0
Manganês (µg/L Mn) |  | 50 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | [5 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 0
Nitratos (mg/L NO3) |  | 50 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | [5 empty] | <4 | <4 | <4 | <4 | 0
Oxidabilidade (mg/L O2) |  | 5 | <1,9 | <1,9 | <1,9 | <1,9 | 0 | [5 empty] | <1,9 | <1,9 | <1,9 | <1,9 | 0
Cheiro, a 25ºC (Factor de Diluição) |  | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | [5 empty] | <1 | <1 | <1 | <1 | 0
Sabor, a 25ºC (Factor de Diluição) |  | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | [5 empty] | <1 | <1 | <1 | <1 | 0
Turvação (NTU) |  | 4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Controlo de Inspecção - CI
Enterococos (N/100mL) |  | 0
Alumínio (µg/L Al) |  | 200
Antimónio (µg/L Sb) |  | 5
Arsénio (µg/L As) |  | 10
Benzeno (µg/L C6H6) |  | 1
Benzo(a) pireno (µg/L) |  | 0.01
Boro (mg/L B) |  | 1
Bromatos (µg/L BrO3) |  | 10
Cádmio (µg/L Cd) |  | 5
Cálcio ( mg/L Ca) |  | -
Chumbo (µg/L Pb) |  | 25
Cianetos (µg/L CN) |  | 50
Clostrídium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) |  | 0
Cloretos (mg/L Cl) |  | 250
Cobre (mg/L Cu) |  | 2
Crómio (µg/L Cr) |  | 50
Dureza Total ( mg/L CaCO3) |  | -
1,2 - dicloroetano (µg/L C2H4Cl2) |  | 3
Ferro (µg/L Fe) |  | 200
Fluoretos (mg/L F) |  | 1.5
Magnésio ( mg/ L Mg) |  | -
Mercúrio (µg/L Hg) |  | 1
Nitritos (mg/L NO2) |  | 0.5
Níquel (µg/L Ni) |  | 20
HAP (Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos) (µg/L) | Benzo [b] fluoranteno | -
Benzo [k] fluoranteno
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (µg/L) |  | 0.1
Pesticidas Individuais (µg/L) | Atrazina | 0.1
Terbutilazina
Desetilatrazina
Desetilterbutilazina
Pesticidas Totais (µg/L) |  | 0.5
Selénio (µg/L Se) |  | 10
Tetracloroeteno (µg/L) |  | 10
Tricloroeteno (µg/L) |  | 10
Tri-halometanos (µg/L) | Diclorobromometano | -
Dibromoclorometano
Clorofórmio
Bromofórmio
Tri-halometanos (Total) (µg/L) |  | 100
Sódio (mg/L Na) |  | 200
Sulfatos (mg/L SO4) |  | 250
Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nas aldeias do concelho de Mirandela está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto.

## Folha5
EDITAL
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA DE MIRANDELA
Em cumprimento do estabelecido no n.º1do Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, os S.M.A.M., informam os consumidores das aldeias do concelho de Mirandela dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade da água, relativamente ao 1ºtrimestre de 2011. O plano de amostragem e análise operado pelos S.M.A.M. é estabelecido anualmente e inclui 35 ZA com vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais constantes do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análise e métodos analíticos.
Parâmetros |  | Valor Paramétrico | Paradela |  |  |  |  | Passos |  |  |  |  | Pereira |  |  |  |  | Pousadas |  |  |  |  | Rêgo de Vide
|  |  |  | CR1 | CR2 | CI |  |  | CR1 | CR2 | CI |  |  | CR1 | CR2 | CI |  |  | CR1 | CR2 | CI |  |  | CR1 | CR2 | CI
|  |  | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º
|  |  | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost.
|  |  | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP
|  | (D.L. 306/2007 - Anexo I) | % Análises | 100% |  |  |  | % Análises | 100% |  |  |  | % Análises | 100% |  |  |  | % Análises | 100% |  |  |  | % Análises | 100%
|  |  | em Conformidade |  |  |  |  | em Conformidade |  |  |  |  | em Conformidade |  |  |  |  | em Conformidade |  |  |  |  | em Conformidade
Controlo de Rotina 1 - CR1 |  |  | Valor Determinado |  |  |  |  | Valor Determinado |  |  |  |  | Valor Determinado |  |  |  |  | Valor Determinado |  |  |  |  | Valor Determinado
|  |  | Máximo | Mínimo |  |  |  | Máximo | Mínimo |  |  |  | Máximo | Mínimo |  |  |  | Máximo | Mínimo |  |  |  | Máximo | Mínimo
Escherichia Coli (N/100 mL) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Desinfectante Residual (mg/L Cl2) |  | - | 0.1 | 0.1 |  |  | - | <0,1 | 0.1 |  |  | - | 0.3 | <0,1 | 0.09 | 0.09 | - | 0.2 | 0.2 |  |  | - | 1.4 | 1.4 |  |  | -
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostrídium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) |  | 0 | [5 empty] | - | - | - | - | -
Número de Colónias a 22ºC (N/mL) |  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Número de Colónias a 37ºC (N/mL) |  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Amónio (mg/L NH4) |  | 0.5 | [5 empty] | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0
Condutividade (µS/cm a 20ºC) |  | 2500 | [5 empty] | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 0
Aluminio (mg/L Al) |  | 200 | [5 empty] | <40 | <40 | <40 | <40 | 0
Cor (mg/L escala Pt-Co) |  | 20 | [5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) |  | 6,5 - 9,0 | [5 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0
Manganês (µg/L Mn) |  | 50 | [5 empty] | <20 | <20 | <20 | <20 | 0
Nitratos (mg/L NO3) |  | 50 | [5 empty] | <4 | <4 | <4 | <4 | 0
Oxidabilidade (mg/L O2) |  | 5 | [5 empty] | <1,9 | <1,9 | <1,9 | <1,9 | 0
Cheiro, a 25ºC (Factor de Diluição) |  | 3 | [5 empty] | <1 | <1 | <1 | <1 | 0
Sabor, a 25ºC (Factor de Diluição) |  | 3 | [5 empty] | <1 | <1 | <1 | <1 | 0
Turvação (NTU) |  | 4 | [5 empty] | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0
Controlo de Inspecção - CI
Enterococos (N/100mL) |  | 0
Alumínio (µg/L Al) |  | 200
Antimónio (µg/L Sb) |  | 5
Arsénio (µg/L As) |  | 10
Benzeno (µg/L C6H6) |  | 1
Benzo(a) pireno (µg/L) |  | 0.01
Boro (mg/L B) |  | 1
Bromatos (µg/L BrO3) |  | 10
Cádmio (µg/L Cd) |  | 5
Cálcio ( mg/L Ca) |  | -
Chumbo (µg/L Pb) |  | 25
Cianetos (µg/L CN) |  | 50
Clostrídium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) |  | 0
Cloretos (mg/L Cl) |  | 250
Cobre (mg/L Cu) |  | 2
Crómio (µg/L Cr) |  | 50
Dureza Total ( mg/L CaCO3) |  | -
1,2 - dicloroetano (µg/L C2H4Cl2) |  | 3
Ferro (µg/L Fe) |  | 200
Fluoretos (mg/L F) |  | 1.5
Magnésio ( mg/ L Mg) |  | -
Mercúrio (µg/L Hg) |  | 1
Nitritos (mg/L NO2) |  | 0.5
Níquel (µg/L Ni) |  | 20
HAP (Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos) (µg/L) | Benzo [b] fluoranteno | -
Benzo [k] fluoranteno
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (µg/L) |  | 0.1
Pesticidas Individuais (µg/L) | Atrazina | 0.1
Terbutilazina
Desetilatrazina
Desetilterbutilazina
Pesticidas Totais (µg/L) |  | 0.5
Selénio (µg/L Se) |  | 10
Tetracloroeteno (µg/L) |  | 10
Tricloroeteno (µg/L)
Tri-halometanos (µg/L) | Diclorobromometano | -
Dibromoclorometano
Clorofórmio
Bromofórmio
Tri-halometanos (Total) (µg/L) |  | 100
Sódio (mg/L Na) |  | 200
Sulfatos (mg/L SO4) |  | 250
Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nas aldeias do concelho de Mirandela está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto.

## Folha6
EDITAL
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA DE MIRANDELA
Em cumprimento do estabelecido no n.º1do Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, os S.M.A.M., informam os consumidores das aldeias do concelho de Mirandela dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade da água, relativamente ao 1ºtrimestre de 2011. O plano de amostragem e análise operado pelos S.M.A.M. é estabelecido anualmente e inclui 35 ZA com vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais constantes do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análise e métodos analíticos.
Parâmetros |  | Valor Paramétrico | Ribeirinha |  |  |  |  | Regodeiro |  |  |  |  | Suçães |  |  |  |  | Vale de Asnes | [7 empty] | Vale de Lagoa
|  |  |  | CR1 | CR2 | CI |  |  | CR1 | CR2 | CI |  |  | CR1 | CR2 | CI |  |  | CR1 | CR2 | CI |  | Result.análises verif. conformidade |  |  |  | CR1 | CR2 | CI
|  |  | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º |  |  |  | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º
|  |  | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | Valor Obtido |  |  | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost.
|  |  | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | Máx. | Min. | N.º | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP
|  | (D.L. 306/2007 - Anexo I) | % Análises | 100% |  |  |  | % Análises | 100% |  |  |  | % Análises | 100% |  |  |  | % Análises | 50% | [5 empty] | amost. | % Análises | 100%
|  |  | em Conformidade |  |  |  |  | em Conformidade |  |  |  |  | em Conformidade |  |  |  |  | em Conformidade | [6 empty] | >VP | em Conformidade
Controlo de Rotina 1 - CR1 |  |  | Valor Determinado |  |  |  |  | Valor Determinado |  |  |  |  | Valor Determinado |  |  |  |  | Valor Determinado | [7 empty] | Valor Determinado
|  |  | Máximo | Mínimo |  |  |  | Máximo | Mínimo |  |  |  | Máximo | Mínimo |  |  |  | Máximo | Mínimo | [6 empty] | Máximo | Mínimo
Escherichia Coli (N/100 mL) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desinfectante Residual (mg/L Cl2) |  | - | 0.3 | 0.1 |  |  | - | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.35 | - | 0.1 | 0.1 |  |  | - | 0.7 | <0,1 |  |  | - |  |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | -
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostrídium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) |  | 0 | [15 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
Número de Colónias a 22ºC (N/mL) |  | - | [15 empty] | >300 | >300 | >300 | >300 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Número de Colónias a 37ºC (N/mL) |  | - | [15 empty] | >300 | >300 | >300 | >300 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Amónio (mg/L NH4) |  | 0.5 | [15 empty] | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0 |  |  |  | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0
Condutividade (µS/cm a 20ºC) |  | 2500 | [15 empty] | 112 | 112 | 112 | 112 | 0 |  |  |  | 106 | 106 | 106 | 106 | 0
Aluminio (mg/L Al) |  | 200 | [15 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
Cor (mg/L escala Pt-Co) |  | 20 | [15 empty] | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 |  |  |  | <5 | <5 | <5 | <5 | 0
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) |  | 6,5 - 9,0 | [15 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |  |  |  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0
Manganês (µg/L Mn) |  | 50 | [15 empty] | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 |  |  |  | <20 | <20 | <20 | <20 | 0
Nitratos (mg/L NO3) |  | 50 | [15 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |  |  |  | <4 | <4 | <4 | <4 | 0
Oxidabilidade (mg/L O2) |  | 5 | [15 empty] | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 |  |  |  | <1,9 | <1,9 | <1,9 | <1,9 | 0
Cheiro, a 25ºC (Factor de Diluição) |  | 3 | [15 empty] | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 |  |  |  | <1 | <1 | <1 | <1 | 0
Sabor, a 25ºC (Factor de Diluição) |  | 3 | [15 empty] | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 |  |  |  | <1 | <1 | <1 | <1 | 0
Turvação (NTU) |  | 4 | [15 empty] | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0
Controlo de Inspecção - CI
Enterococos (N/100mL) |  | 0 | [15 empty] | 78 | 78 | 78 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alumínio (µg/L Al) |  | 200 | [15 empty] | <40 | <40 | <40 | <40 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | -
Antimónio (µg/L Sb) |  | 5 | [15 empty] | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 |  |  |  | <1 | <1 |  |  | 0
Arsénio (µg/L As) |  | 10 | [15 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | <1 | <1 |  |  | 0
Benzeno (µg/L C6H6) |  | 1 | [15 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
Benzo(a) pireno (µg/L) |  | 0.01 | [15 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
Boro (mg/L B) |  | 1 | [15 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
Bromatos (µg/L BrO3) |  | 10 | [15 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
Cádmio (µg/L Cd) |  | 5 | [15 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
Cálcio ( mg/L Ca) |  | - | [15 empty] | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | - |  |  |  | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | -
Chumbo (µg/L Pb) |  | 25 | [15 empty] | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 |  |  |  | <1 | <1 |  |  | 0
Cianetos (µg/L CN) |  | 50 | [15 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  | -
Clostrídium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) |  | 0 | [15 empty] | 66 | 66 | 66 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cloretos (mg/L Cl) |  | 250 | [15 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
Cobre (mg/L Cu) |  | 2 | [15 empty] | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0 |  |  |  | 0.009 | 0.009 |  |  | 0
Crómio (µg/L Cr) |  | 50 | [15 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
Dureza Total ( mg/L CaCO3) |  | - | [15 empty] | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | - |  |  |  | 58 | 58 | 58 | 58 | -
1,2 - dicloroetano (µg/L C2H4Cl2) |  | 3 | [15 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
Ferro (µg/L Fe) |  | 200 | [15 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
Fluoretos (mg/L F) |  | 1.5 | [15 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
Magnésio ( mg/ L Mg) |  | - | [15 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | - |  |  |  | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | -
Mercúrio (µg/L Hg) |  | 1 | [15 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
Nitritos (mg/L NO2) |  | 0.5 | [15 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
Níquel (µg/L Ni) |  | 20 | [15 empty] | <2 | <2 | <2 | <2 | 0 |  |  |  | <2 | <2 |  |  | 0
HAP (Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos) (µg/L) | Benzo [b] fluoranteno | - | [15 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
| Benzo [k] fluoranteno | [16 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
| Benzo [g,h,i] perileno | [16 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
| Indeno [1,2,3-cd] pireno | [16 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
HAP Total (µg/L) |  | 0.1 | [15 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
Pesticidas Individuais (µg/L) | Atrazina | 0.1 | [15 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
| Terbutilazina | [16 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
| Desetilatrazina | [16 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
| Desetilterbutilazina | [16 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
Pesticidas Totais (µg/L) |  | 0.5 | [15 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
Selénio (µg/L Se) |  | 10 | [15 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
Tetracloroeteno (µg/L) |  | 10 | [15 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
Tricloroeteno (µg/L) |  | 10 | [15 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
Tri-halometanos (µg/L) | Diclorobromometano | - | [15 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
| Dibromoclorometano | [16 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
| Clorofórmio | [16 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
| Bromofórmio | [16 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
Tri-halometanos (Total) (µg/L) |  | 100 | [15 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
Sódio (mg/L Na) |  | 200 | [15 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
Sulfatos (mg/L SO4) |  | 250 | [15 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | -
Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nas aldeias do concelho de Mirandela está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto. As poucas não conformidades que foram encontradas foram situações pontuais sem continuidade, e a repetição das amostragens e análises, sempre realizadas nestas situações, confirmou a não existência de qualquer problema com significado para a saúde pública.

## Folha7
EDITAL
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA DE MIRANDELA
Em cumprimento do estabelecido no n.º1do Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, os S.M.A.M., informam os consumidores das aldeias do concelho de Mirandela dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade da água, relativamente ao 1ºtrimestre de 2011. O plano de amostragem e análise operado pelos S.M.A.M. é estabelecido anualmente e inclui 35 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais constantes do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análise e métodos analíticos.
Parâmetros |  | Valor Paramétrico | Vale de Prados |  |  |  |  | Valverde da Gestosa | [7 empty] | Vila Boa |  |  |  |  | Alvites
|  |  |  | CR1 | CR2 | CI |  |  | CR1 | CR2 | CI |  | Result.análises verif. conformidade |  |  |  | CR1 | CR2 | CI |  |  | CR1 | CR2 | CI
|  |  | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º |  |  |  | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º
|  |  | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | Valor Obtido |  |  | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost.
|  |  | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | Máx. | Min. | N.º | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP
|  | (D.L. 306/2007 - Anexo I) | % Análises | 100% |  |  |  | % Análises | 50% | [5 empty] | amost. | % Análises | 100% |  |  |  | % Análises | 100%
|  |  | em Conformidade |  |  |  |  | em Conformidade | [6 empty] | >VP | em Conformidade |  |  |  |  | em Conformidade
Controlo de Rotina 1 - CR1 |  |  | Valor Determinado |  |  |  |  | Valor Determinado | [7 empty] | Valor Determinado |  |  |  |  | Valor Determinado
|  |  | Máximo | Mínimo |  |  |  | Máximo | Mínimo | [6 empty] | Máximo | Mínimo |  |  |  | Máximo | Mínimo
Escherichia Coli (N/100 mL) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Desinfectante Residual (mg/L Cl2) |  | - | 0.4 | 0.2 |  |  | - | 0.1 | 0.1 |  |  | - |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | - | 0.2 | 0.1 |  |  | -
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostrídium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) |  | 0 | [5 empty] | - | - | - | - | -
Número de Colónias a 22ºC (N/mL) |  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Número de Colónias a 37ºC (N/mL) |  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amónio (mg/L NH4) |  | 0.5 | [5 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
Condutividade (µS/cm a 20ºC) |  | 2500 | [5 empty] | 445 | 445 | 445 | 445 | 0
Aluminio (mg/L Al) |  | 200 | [5 empty] | - | - | - | - | -
Cor (mg/L escala Pt-Co) |  | 20 | [5 empty] | <5 | <5 | <5 | <5 | 0
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) |  | 6,5 - 9,0 | [5 empty] | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0
Manganês (µg/L Mn) |  | 50 | [5 empty] | 488 | 488 | 488 | 488 | 1
Nitratos (mg/L NO3) |  | 50 | [5 empty] | <4 | <4 | <4 | <4 | 0
Oxidabilidade (mg/L O2) |  | 5 | [5 empty] | <1,9 | <1,9 | <1,9 | <1,9 | 0
Cheiro, a 25ºC (Factor de Diluição) |  | 3 | [5 empty] | <1 | <1 | <1 | <1 | 0
Sabor, a 25ºC (Factor de Diluição) |  | 3 | [5 empty] | <1 | <1 | <1 | <1 | 0
Turvação (NTU) |  | 4 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Controlo de Inspecção - CI
Enterococos (N/100mL) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alumínio (µg/L Al) |  | 200 | [5 empty] | <40 | <40 | <40 | <40 | 0
Antimónio (µg/L Sb) |  | 5 | [5 empty] | <1 | <1 | <1 | <1 | 0
Arsénio (µg/L As) |  | 10 | [5 empty] | <1 | <1 | <1 | <1 | 0
Benzeno (µg/L C6H6) |  | 1 | [5 empty] | - | - | - | - | -
Benzo(a) pireno (µg/L) |  | 0.01 | [5 empty] | - | - | - | - | -
Boro (mg/L B) |  | 1 | [5 empty] | - | - | - | - | -
Bromatos (µg/L BrO3) |  | 10 | [5 empty] | - | - | - | - | -
Cádmio (µg/L Cd) |  | 5 | [5 empty] | - | - | - | - | -
Cálcio ( mg/L Ca) |  | - | [5 empty] | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | -
Chumbo (µg/L Pb) |  | 25 | [5 empty] | <1 | <1 | <1 | <1 | 0
Cianetos (µg/L CN) |  | 50 | [5 empty] | - | - | - | - | -
Clostrídium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cloretos (mg/L Cl) |  | 250 | [5 empty] | - | - | - | - | -
Cobre (mg/L Cu) |  | 2 | [5 empty] | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0
Crómio (µg/L Cr) |  | 50 | [5 empty] | - | - | - | - | -
Dureza Total ( mg/L CaCO3) |  | - | [5 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | -
1,2 - dicloroetano (µg/L C2H4Cl2) |  | 3 | [5 empty] | - | - | - | - | -
Ferro (µg/L Fe) |  | 200 | [5 empty] | 965 | 965 | 965 | 965 | 1 | 196 | 137 | 0
Fluoretos (mg/L F) |  | 1.5 | [5 empty] | - | - | - | - | -
Magnésio ( mg/ L Mg) |  | - | [5 empty] | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0
Mercúrio (µg/L Hg) |  | 1 | [5 empty] | - | - | - | - | -
Nitritos (mg/L NO2) |  | 0.5 | [5 empty] | - | - | - | - | -
Níquel (µg/L Ni) |  | 20 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
HAP (Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos) (µg/L) | Benzo [b] fluoranteno | - | [5 empty] | - | - | - | - | -
| Benzo [k] fluoranteno | [6 empty] | - | - | - | - | -
| Benzo [g,h,i] perileno | [6 empty] | - | - | - | - | -
| Indeno [1,2,3-cd] pireno | [6 empty] | - | - | - | - | -
[8 empty] | - | - | - | - | -
Pesticidas Individuais (µg/L) | Atrazina | 0.1 | [5 empty] | - | - | - | - | -
| Terbutilazina | [6 empty] | - | - | - | - | -
| Desetilatrazina | [6 empty] | - | - | - | - | -
| Desetilterbutilazina | [6 empty] | - | - | - | - | -
Pesticidas Totais (µg/L) |  | 0.5 | [5 empty] | - | - | - | - | -
Selénio (µg/L Se) |  | 10 | [5 empty] | - | - | - | - | -
Tetracloroeteno (µg/L) |  | 10 | [5 empty] | - | - | - | - | -
Tricloroeteno (µg/L) | [11 empty] | -
Tri-halometanos (µg/L) | Diclorobromometano | - | [5 empty] | - | - | - | - | -
| Dibromoclorometano | [6 empty] | - | - | - | - | -
| Clorofórmio | [6 empty] | - | - | - | - | -
| Bromofórmio | [6 empty] | - | - | - | - | -
Tri-halometanos (Total) (µg/L) |  | 100 | [5 empty] | - | - | - | - | -
Sódio (mg/L Na) |  | 200 | [5 empty] | - | - | - | - | -
Sulfatos (mg/L SO4) |  | 250 | [5 empty] | - | - | - | - | -
Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nas aldeias do concelho de Mirandela está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto. As poucas não conformidades que foram encontradas foram situações pontuais sem continuidade, e a repetição das amostragens e análises, sempre realizadas nestas situações, confirmou a não existência de qualquer problema com significado para a saúde pública.

## Aguieiras
EDITAL
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA DE MIRANDELA
Em cumprimento do estabelecido no n.º1do Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, os S.M.A.M., informam os consumidores das aldeias do concelho de Mirandela dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade da água, relativamente ao 1ºtrimestre de 2011. O plano de amostragem e análise operado pelos S.M.A.M. é estabelecido anualmente e inclui 35 ZA com vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais constantes do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análise e métodos analíticos.
Parâmetros |  | Valor Paramétrico | Sistema Aguieiras
|  |  |  | CR1 | CR2 | CI |  | Resultado das análises
|  |  | Mínimo | 12 | 4 | 1 | N.º | de verificação da conformidade
|  |  | A Efectuar (PCQA) | 20 | 4 | 1 | amost. | Valor Obtido
|  |  | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VMA | Máx. | Min. | N.º
|  | (D.L. 306/2007 - Anexo I) | % Análises | 80% | [5 empty] | amost.
|  |  | em Conformidade | [6 empty] | >VMA
Controlo de Rotina 1 - CR1 |  |  | Valor Determinado
|  |  | Máximo | Mínimo
Escherichia Coli (N/100 mL) |  | 0 | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
Desinfectante Residual (mg/L Cl2) |  | - | 0.8 | <0,1 |  |  | -
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostrídium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Número de Colónias a 22ºC (N/mL) |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Número de Colónias a 37ºC (N/mL) |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Amónio (mg/L NH4) |  | 0.5 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0
Condutividade (µS/cm a 20ºC) |  | 2500 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 0
Aluminio (mg/L Al) |  | 200 | <40 | <40 | <40 | <40 | 0
Cor (mg/L escala Pt-Co) |  | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | 0
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) |  | 6,5 - 9,0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
Manganês (µg/L Mn) |  | 50 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0
Nitratos (mg/L NO3) |  | 50 | <4 | <4 | <4 | <4 | 0
Oxidabilidade (mg/L O2) |  | 5 | <1,9 | <1,9 | <1,9 | <1,9 | 0
Cheiro, a 25ºC (Factor de Diluição) |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sabor, a 25ºC (Factor de Diluição) |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turvação (NTU) |  | 4 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 0
Controlo de Inspecção - CI
Enterococos (N/100mL) |  | 0
Alumínio (µg/L Al) |  | 200
Antimónio (µg/L Sb) |  | 5
Arsénio (µg/L As) |  | 10
Benzeno (µg/L C6H6) |  | 1
Benzo(a) pireno (µg/L) |  | 0.01
Boro (mg/L B) |  | 1
Bromatos (µg/L BrO3) |  | 10
Cádmio (µg/L Cd) |  | 5
Cálcio ( mg/L Ca) |  | -
Chumbo (µg/L Pb) |  | 25
Cianetos (µg/L CN) |  | 50
Clostrídium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) |  | 0
Cloretos (mg/L Cl) |  | 250
Cobre (mg/L Cu) |  | 2
Crómio (µg/L Cr) |  | 50
Dureza Total ( mg/L CaCO3) |  | -
1,2 - dicloroetano (µg/L C2H4Cl2) |  | 3
Ferro (µg/L Fe) |  | 200
Fluoretos (mg/L F) |  | 1.5
Magnésio ( mg/ L Mg) |  | -
Mercúrio (µg/L Hg) |  | 1
Nitritos (mg/L NO2) |  | 0.5
Níquel (µg/L Ni) |  | 20
HAP (Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos) (µg/L) | Benzo [b] fluoranteno | -
Benzo [k] fluoranteno
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
Pesticidas Individuais (µg/L) | Atrazina | 0.1
Terbutilazina
Desetilatrazina
Desetilterbutilazina
Pesticidas Totais (µg/L) |  | 0.5
Selénio (µg/L Se) |  | 10
Tetracloroeteno (µg/L) |  | 10
Tricloroeteno (µg/L) |  | 10
Tri-halometanos (µg/L) | Diclorobromometano | -
Dibromoclorometano
Clorofórmio
Bromofórmio
Tri-halometanos (Total) (µg/L) |  | 100
Sódio (mg/L Na) |  | 200
Sulfatos (mg/L SO4) |  | 250
Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída na ZA do Sistema das Aguieiras está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto. As poucas não conformidades que foram encontradas foram situações pontuais sem continuidade, e a repetição das amostragens e análises, sempre realizadas nestas situações, confirmou a não existência de qualquer problema com significado para a saúde pública.

## Azibo
EDITAL
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA DE MIRANDELA
Em cumprimento do estabelecido no n.º1do Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, os S.M.A.M., informam os consumidores das aldeias do concelho de Mirandela dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade da água, relativamente ao 1ºtrimestre de 2011 O plano de amostragem e análise operado pelos S.M.A.M. é estabelecido anualmente e inclui 35 ZA com vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais constantes do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análise e métodos analíticos.
Parâmetros |  | Valor Paramétrico | Sistema Azibo
|  |  |  | CR1 | CR2 | CI |  | Resultado das análises
|  |  | Mínimo | 36 | 19 | 3 | N.º | de verificação da conformidade
|  |  | A Efectuar (PCQA) | 38 | 19 | 3 | amost. | Valor Obtido
|  |  | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VMA | Máx. | Min. | N.º
|  | (D.L. 306/2007 - Anexo I) | % Análises | 88.89% | [5 empty] | amost.
|  |  | em Conformidade | [6 empty] | >VMA
Controlo de Rotina 1 - CR1 |  |  | Valor Determinado
|  |  | Máximo | Mínimo
Escherichia Coli (N/100 mL) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Desinfectante Residual (mg/L Cl2) |  | - | 0.7 | <0,05 |  |  | -
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostrídium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Número de Colónias a 22ºC (N/mL) |  | - | 0 | 0 |  |  | -
Número de Colónias a 37ºC (N/mL) |  | - | 0 | 0 |  |  | -
Amónio (mg/L NH4) |  | 0.5 | 0.1 | <0,1 |  |  | 0
Condutividade (µS/cm a 20ºC) |  | 2500 | 172 | 114 |  |  | 0
Aluminio (mg/L Al) |  | 200 | 50 | <40 |  |  | 0
Cor (mg/L escala Pt-Co) |  | 20 | <5 | <5 |  |  | 0
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) |  | 6,5 - 9,0 | 8 | 7.1 |  |  | 0
Manganês (µg/L Mn) |  | 50 | 76 | <20 |  |  | 1 | <20 | <20 | 0
Nitratos (mg/L NO3) |  | 50 | - | - |  |  | -
Oxidabilidade (mg/L O2) |  | 5 | <1,9 | <1,9 |  |  | 0
Cheiro, a 25ºC (Factor de Diluição) |  | 3 | 0 | 0 |  |  | 0
Sabor, a 25ºC (Factor de Diluição) |  | 3 | 0 | 0 |  |  | 0
Turvação (NTU) |  | 4 | 0.8 | <0,5 |  |  | 0
Controlo de Inspecção - CI
Enterococos (N/100mL) |  | 0
Alumínio (µg/L Al) |  | 200
Antimónio (µg/L Sb) |  | 5
Arsénio (µg/L As) |  | 10
Benzeno (µg/L C6H6) |  | 1
Benzo(a) pireno (µg/L) |  | 0.01
Boro (mg/L B) |  | 1
Bromatos (µg/L BrO3) |  | 10
Cádmio (µg/L Cd) |  | 5
Cálcio ( mg/L Ca) |  | -
Chumbo (µg/L Pb) |  | 25
Cianetos (µg/L CN) |  | 50
Clostrídium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) |  | 0
Cloretos (mg/L Cl) |  | 250
Cobre (mg/L Cu) |  | 2
Crómio (µg/L Cr) |  | 50
Dureza Total ( mg/L CaCO3) |  | -
1,2 - dicloroetano (µg/L C2H4Cl2) |  | 3
Ferro (µg/L Fe) |  | 200
Fluoretos (mg/L F) |  | 1.5
Magnésio ( mg/ L Mg) |  | -
Mercúrio (µg/L Hg) |  | 1
Nitritos (mg/L NO2) |  | 0.5
Níquel (µg/L Ni) |  | 20
HAP (Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos) (µg/L) | Benzo [b] fluoranteno | -
Benzo [k] fluoranteno
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (µg/L) |  | 0.1
Pesticidas Individuais (µg/L) | Atrazina | 0.1
Terbutilazina
Desetilatrazina
Desetilterbutilazina
Pesticidas Totais (µg/L) |  | 0.5
Selénio (µg/L Se) |  | 10
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) |  | 10
Tri-halometanos (µg/L) | Diclorobromometano | -
Dibromoclorometano
Clorofórmio
Bromofórmio
Tri-halometanos (Total) (µg/L) |  | 100
Sódio (mg/L Na) |  | 200
Sulfatos (mg/L SO4) |  | 250
Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída na ZA do Sistema Azibo está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto. As poucas não conformidades que foram encontradas foram situações pontuais sem continuidade, e a repetição das amostragens e análises, sempre realizadas nestas situações, confirmou a não existência de qualquer problema com significado para a saúde pública.