## 4ºtrimestre 2013
EDITAL
Câmara Municipal de Mirandela
Informação ao consumidor: Em cumprimento do estabelecido no n.º1do Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, a Câmara Municipal de Mirandela, informa os consumidores das aldeias do Concelho de Mirandela dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade da água, relativamente ao 4º trimestre de 2013. O plano de amostragem e análise operado pela Câmara Municipal é estabelecido anualmente e inclui 36 ZA com vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análise e métodos analíticos.
Parâmetros |  | Valor Paramétrico | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SUÇÃES ZONAS ABASTECIDAS: SUÇÃES | [20 empty] | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VALE DE ASNES ZONAS ABASTECIDAS: VALE DE ASNES | [7 empty] | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VALE DE LAGOA ZONAS ABASTECIDAS: VALE DE LAGOA | [7 empty] | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VALE PRADOS ZONAS ABASTECIDAS: VALE PRADOS
|  |  |  | CR1 | CR2 | CI | CI |  | Resultados das análises de verificação da conformidade |  |  |  | CR1 | CR2 | CI | [5 empty] | Resultados das análises de verificação da conformidade |  |  |  | CR1 | CR2 | CI |  | Resultados das análises de verificação da conformidade |  |  |  | CR1 | CR2 | CI |  | Resultados das análises de verificação da conformidade |  |  |  | CR1 | CR2 | CI |  | Resultados das análises de verificação da conformidade
|  |  | Mínimo | 6 | 2 | 1 | 1 | N.º |  |  |  | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º |  |  |  | N.º |  |  |  | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º |  |  |  | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º |  |  |  | Mínimo | 6 | 2 | 1 | N.º
|  |  | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | 1 | amost. | Valor Obtido |  |  | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | Valor Obtido |  |  | amost. | Valor Obtido |  |  | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | Valor Obtido |  |  | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | Valor Obtido |  |  | A Efectuar (PCQA) | 6 | 2 | 1 | amost. | Valor Obtido
|  |  | % Análises Realizadas | 100% |  |  |  | >VP | Máx. | Min. | N.º | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | Máx. | Min. | N.º | >VP | Máx. | Min. | N.º | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | Máx. | Min. | N.º | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | Máx. | Min. | N.º | % Análises Realizadas | 100% |  |  | >VP | Máx. | Min. | N.º
|  | (D.L. 306/2007 - Anexo I) | % Análises | 50% | [6 empty] | amost. | % Análises | 100% | [5 empty] | amost. |  |  |  | amost. | % Análises | 0% | [5 empty] | amost. | % Análises | 100% | [5 empty] | amost. | % Análises | 100% | [5 empty] | amost.
|  |  | em Conformidade | [7 empty] | >VP | em Conformidade | [6 empty] | >VP |  |  |  | >VP | em Conformidade | [6 empty] | >VP | em Conformidade | [6 empty] | >VP | em Conformidade | [6 empty] | >VP
Controlo de Rotina 1 - CR1 |  |  | Valor Determinado | [8 empty] | Valor Determinado | [11 empty] | Valor Determinado | [7 empty] | Valor Determinado | [7 empty] | Valor Determinado
|  |  | Máximo | Mínimo | [7 empty] | Máximo | Mínimo | [10 empty] | Máximo | Mínimo | [6 empty] | Máximo | Mínimo | [6 empty] | Máximo | Mínimo
Escherichia Coli (N/100 mL) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 36 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 36 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Desinfectante Residual (mg/L Cl2) |  | - | 0.8 | 0.4 |  | 2 | - | [12 empty] | - |  |  |  | <0,1 | <0,1 |  |  | - |  |  |  | 0.4 | 0.2 |  |  | - |  |  |  | 0.7 | 0.6 |  |  | -
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostrídium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) |  | 0 | - | - | - | - | [13 empty] | - | [11 empty] | - | - | - | - | -
Número de Colónias a 22ºC (N/mL) |  | - | 2 | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | - | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | -
Número de Colónias a 37ºC (N/mL) |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | = | [11 empty] | não detetada | não detetada | não detetada | não detetada | -
Amónio (mg/L NH4) |  | 0.5 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0
Condutividade (µS/cm a 20ºC) |  | 2500 | 55 | 55 | 55 | 55 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 157 | 157 | 157 | 157 | 0
Aluminio (mg/L Al) |  | 200 | - | - | - | - | [13 empty] | - | [11 empty] | - | - | - | - | -
Cor (mg/L escala Pt-Co) |  | 20 | <2 | <2 | <2 | <2 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | <2 | <2 | <2 | <2 | 0
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) |  | 6,5 - 9,0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
Manganês (µg/L Mn) |  | 50 | <15 | <15 | <15 | <15 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | <15 | <15 | <15 | <15 | 0
Nitratos (mg/L NO3) |  | 50 | <10 | <10 | <10 | <10 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | <10 | <10 | <10 | <10 | 0
Oxidabilidade (mg/L O2) |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0
Cheiro, a 25ºC (Factor de Diluição) |  | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | <1 | <1 | <1 | <1 | 0
Sabor, a 25ºC (Factor de Diluição) |  | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | <1 | <1 | <1 | <1 | 0
Turvação (NTU) |  | 4 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0
Controlo de Inspecção - CI
Enterococos (N/100mL) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
Alumínio (µg/L Al) |  | 200 | <30 | <30 | <30 | <30 | [13 empty] | 0
Antimónio (µg/L Sb) |  | 5 | <3,5 | <3,5 | <3,5 | <3,5 | [13 empty] | 0
Arsénio (µg/L As) |  | 10 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [13 empty] | 0
Benzeno (µg/L C6H6) |  | 1 | * | * | * | * | [13 empty] | *
Benzo(a) pireno (µg/L) |  | 0.01 | * | * | * | * | [13 empty] | *
Boro (mg/L B) |  | 1 | * | * | * | * | [13 empty] | *
Bromatos (µg/L BrO3) |  | 10 | * | * | * | * | [13 empty] | *
Cádmio (µg/L Cd) |  | 5 | * | * | * | * | [13 empty] | *
Cálcio ( mg/L Ca) |  | - | <5 | <5 | <5 | <5 | [13 empty] | 0
Chumbo (µg/L Pb) |  | 25 | <5 | <5 | <5 | <5 | [13 empty] | 0
Cianetos (µg/L CN) |  | 50 | * | * | * | * | [13 empty] | *
Clostrídium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
Cloretos (mg/L Cl) |  | 250 | * | * | * | * | [13 empty] | *
Cobre (mg/L Cu) |  | 2 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | [13 empty] | 0
Crómio (µg/L Cr) |  | 50 | * | * | * | * | [13 empty] | *
Dureza Total ( mg/L CaCO3) |  | - | <17 | <17 | <17 | <17 | [13 empty] | -
1,2 - dicloroetano (µg/L C2H4Cl2) |  | 3 | * | * | * | * | [13 empty] | *
Ferro (µg/L Fe) |  | 200 | <50 | <50 | <50 | <50 | [13 empty] | 0
Fluoretos (mg/L F) |  | 1.5 | * | * | * | * | [13 empty] | *
Magnésio ( mg/ L Mg) |  | - | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [13 empty] | -
Mercúrio (µg/L Hg) |  | 1 | * | * | * | * | [13 empty] | -
Nitritos (mg/L NO2) |  | 0.5 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | [13 empty] | 0
Níquel (µg/L Ni) |  | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 | [13 empty] | 0
HAP (Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos) (µg/L) | Benzo [b] fluoranteno | - | * | * | [15 empty] | *
Benzo [k] fluoranteno
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (µg/L) |  | 0.1 | * | * | * | * | [13 empty] | *
Pesticidas Individuais (µg/L) | Atrazina | 0.1 | * | * | [15 empty] | *
Terbutilazina
Desetilatrazina
Desetilterbutilazina
Pesticidas Totais (µg/L) |  | 0.5 | * | * | * | * | [13 empty] | *
Selénio (µg/L Se) |  | 10 | * | * | * | * | [13 empty] | *
Tetracloroeteno (µg/L) |  | 10 | * | * | * | * | [13 empty] | *
Tricloroeteno (µg/L) |  |  | * | * | * | * | [13 empty] | *
Tri-halometanos (µg/L) | Diclorobromometano | - | * | * | [15 empty] | *
Dibromoclorometano
Clorofórmio
Bromofórmio
Tri-halometanos (Total) (µg/L) |  | 100 | * | * | * | * | [13 empty] | *
Sódio (mg/L Na) |  | 200 | * | * | * | * | [13 empty] | *
Sulfatos (mg/L SO4) |  | 250 | * | * | * | * | [13 empty] | *
Análise dos resultados: Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nas aldeias do concelho de Mirandela está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto. A causa dos incumprimentos de bactérias coliformes, E.coli, registados na zona de abastecimento de Vale de Asnes deveu-se a uma avaria no sistema de desinfeção, o que provocou uma diminuição de desinfetante residual na rede de distribuição. A medida corretiva adotada foi a reparação do sistema de desinfeção. À data da realização do presente edital, ainda não foram rececionadas as análises de verificação de conformidade.
NOTA: * Parâmetros em isenção de pesquisa segundo a ERSAR